## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo
# | PROCESO | DEPART. RESPONSABLE | CONSECUENCIA | CAUSA | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
1 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Interrupción de las operaciones | Averías en los equipos informáticos. | Mantenimiento preventivo de equipos | Baja | Medio | Bajo
|  |  |  | Falla en el suministro de energía | Utilización de UPS | Medio | Medio | Medio
2 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Robo de información | Acceso no autorizado | Controles de acceso | Medio | Medio | Medio
3 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Robo de equipos tecnológicos | Acceso no autorizado | Controles de acceso | Baja | Medio | Medio
4 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Destrucción de datos | Infección de software malicioso | Sistema Antivirus Ejecución de backup | Alta | Medio | Alto
|  |  |  | Sabotaje | Sistemas supresores de incendios | Baja | Alto | Medio
5 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Perdidas económicas significativas | Fraude interno | Controles de acceso | Alta | Alto | Alto
6 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Daños reputacionales y de confianza | Fraude interno | Controles de acceso | Alta | Alto | Alto
7 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Pérdida de competitividad en el mercado | Divulgación de información confidencial | Controles de acceso | Medio | Medio | Medio
8 | Tecnología de la Información | Depart. de TI | Daños a los activos de información | Inundación | Desnivel del piso del Data Center | Baja | Alto | Medio
|  |  |  | Tormenta | Centro de datos ubicado en el centro del edificio sin ventanas al exterior | Baja | Bajo | Bajo
|  |  |  | Rayos eléctricos | --- | Baja | Bajo | Bajo

## Plantilla
MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo
# | PROCESO | DEPART. RESPONSABLE | CONSECUENCIA | CAUSA | CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO